Code: 0000136960 rev. 1.0

# Kontrol pH/Ox Invikta

# Характеристики

Входной и выходной патрубки  = 8 x 12 мм

Размеры = В: 420 мм Ш: 630 мм Г: 10 мм

Масса: 11,5 Кг

Потребление мощности: 90÷265 В перем.тока 50-60 Гц

Насосы: 5 Литров / 5 Бар

# Клеммная коробка