ВНИМАНИЕ! Тест на жесткость воды, необходимое обслуживание и процедуры подготовки воды необходимо осуществлять для поддержания в силе гарантии на оборудование.

| # ТЕСТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ | Последовательность выполнения теста |
| --- | --- |
|  | - Обмакните тест-ленту (1 сек.) |
| = красный | - Стряхните излишки воды |
| = зеленый | - Проверьте через 1 мин. |

| № | Тест - лента | Номинальный уровень жесткости воды (Германия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | < 5 TH | < 3ºdH | очень мягкая вода |
| 2. |  | > 7 TH | > 4ºdH | мягкая вода |
| 3. |  | > 12 TH | > 7ºdH | полужесткая вода |
| 4. |  | > 25 TH | > 14ºdH | жесткая вода |
| 5. |  | > 37 TH | > 21ºdH | очень жесткая вода |

Необходимые действия:

- Промывать после 500 часов работы

- Промывать после 100 часов работы

- Промывать регулярно после 30 часов работы

- Рекомендуется промывать после использования смягчителем для воды

- Установить смягчитель для воды и выполнять тесты на  жесткость воды

ВНИМАНИЕ! Тест на жесткость воды, необходимое обслуживание и процедуры подготовки воды необходимо осуществлять для поддержания в силе гарантии на оборудование.

| # ТЕСТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ | Последовательность выполнения теста |
| --- | --- |
|  | - Обмакните тест-ленту (1 сек.) |
| = красный | - Стряхните излишки воды |
| = зеленый | - Проверьте через 1 мин. |

| № | Тест - лента | Номинальный уровень жесткости воды (Германия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | < 5 TH | < 3ºdH | очень мягкая вода |
| 2. |  | > 7 TH | > 4ºdH | мягкая вода |
| 3. |  | > 12 TH | > 7ºdH | полужесткая вода |
| 4. |  | > 25 TH | > 14ºdH | жесткая вода |
| 5. |  | > 37 TH | > 21ºdH | очень жесткая вода |

Необходимые действия:

- Промывать после 500 часов работы

- Промывать после 100 часов работы

- Промывать регулярно после 30 часов работы

- Рекомендуется промывать после использования смягчителем для воды

- Установить смягчитель для воды и выполнять тесты на  жесткость воды